## 備 考
「付録4 コンクリートブロック塀調査表」の提供について
ファイル名「コンクリートブロック塀耐震調査表（日本建築学会）Ver.1.3」 による１次調査表および２次調査表を次シート以降に示す．
・Excelワークシートの内容
（1）記入式：記入およびチェックボックス付項目評価値書込み用調査表（１次，２次）．
（2）記入・ボタン選択式：記入およびオプションボタン選択の項目評価値自動入力方
式による耐震性評価と対策のための調査表（１次，２次）．
【注意】
ここで提供しているワークシートは，調査データの記録および１次ならびに２次耐震診断を行うさいの便宜をはかり作成されたものであり，内容を保証するものではない．ワークシートの使用結果等は読者の責任の下で利用するものとし，日本建築学会は一切の責任を負わないものとする．
★バージョン情報
Ver.1.1（20140310）：
・１次調査表の基礎の構造がRC造擁壁で地盤面からの高さが1m未満の場合は，規模の最高高さの
記入方法を変更し，qsa値は擁壁高さ＋ブロック塀の最高高さの値により表示することとした．
・最高高さおよびブロック面の破損に関するコメントを追記した．
Ver.1.1.1（20180920）：
・基礎無しの場合のqsa値を0.1と表示するようにした．
Ver.1.2（20180920）：
・かさ木が無の場合はqff値を0.9と評価することを追加した．
Ver.1.3（20200827）：
・シートの保護を解除した．

## (1) 記入式
コンクリートブロック塀１次調査表 | [36 empty] | 整 理 番 号
調査年月日
1 一 般 事 項 | 所 在 地 | [7 empty] | 都道 府県 | [6 empty] | 区市 郡 | [6 empty] | 町 |  |  |  | 丁目 |  |  |  | 番 |  |  |  | 号 |  | 道数/調査No.
塀数/調査No.
| 氏 名 |  |  |  | 所 有 者 名 | [15 empty] | 居 住 者 名 | [15 empty] | 調査員氏名
| 塀の建設年 | [13 empty] | 年頃 | [5 empty] | 施工業者名 | [15 empty] | 設計図書等
| 増改築履歴 | [13 empty] | 年頃 | [5 empty] | 増設・改修 の 方 法 | [23 empty] | 選択 |  | qsd値
| 被災履歴 | [13 empty] | 年頃 | [11 empty] | 上に積増し：①無 ②≦400㎜ ③＞400㎜
| 接道種類 | [36 empty] | 前面道路幅員 | [10 empty] | m
2 塀 の 構 造 等 | 塀の種類 | [46 empty] | ）
| 基礎の構造 |  |  |  | ①RC造布基礎 ②RC造擁壁（高さ： m） ③埋込基礎 ④石垣 ⑤その他 （ | [39 empty] | ） | 選択
| 仕 上 げ | [15 empty] | 材料 | [17 empty] | （ | [6 empty] | ） | 総厚さ | [5 empty] | ㎜
| 規 模 |  |  |  | 最高高さ/段数 | [7 empty] | 最低高さ/段数 | [5 empty] | 平均高さ/段数 | [7 empty] | 塀全長 |  |  |  | qsa値 |  |  |  | 基礎地上寸法 | [5 empty] | 圧縮強さを表す記号
[8 empty] | m |  |  | 段 |  |  |  | m |  |  | 段 |  |  |  | m |  |  | 段 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 見付高 |  |  |  |  | ㎜
| ﾌﾞﾛｯｸ単体 の仕様 |  |  |  | 種 類 | [11 empty] | モデュール呼び寸法 | [13 empty] | 正味厚さ |  |  |  | 幅 |  |  |  |  | ㎜
[22 empty] | ㎜/ |  |  |  |  | × |  | ㎜ |  | ㎜ |  |  |  | 目地散り平均深さ | [12 empty] | ㎜
| 控壁（柱） | [6 empty] | 構 造 |  |  |  |  | 材 料 | [9 empty] | 高さ |  |  |  | 間隔 |  |  |  | 長さ×厚さ | [6 empty] | qsb値 |  |  | 縦目地形態 | [6 empty] | 選択
[26 empty] | m |  |  |  | m |  |  |  | × |  | ㎜ |  |  |  |  | ①有 ②突付
| 直 交 壁 | [6 empty] | 構 造 |  |  |  |  | 材 料 | [9 empty] | 高さ（１） |  |  |  | 高さ（２） |  |  |  | 有効直交壁 | [6 empty] | 選択 |  | L値 |  | 目地形態
[26 empty] | m |  |  |  | m | ①無 ②片 ③両
| 透かしﾌﾞﾛｯｸ | [9 empty] | 配置 |  |  | ①単独 ②連続 | [6 empty] | 選択 |  |  |  | 位置 |  |  |  | ①最上段 ②中間部 ③最下段 | [16 empty] | 選択
| かさ木 | [9 empty] | 材料 | [13 empty] | 寸法(厚さ×幅) | [11 empty] | × |  |  |  | ㎜ |  | qsc値
| フェンス | [6 empty] | 材 料 | [6 empty] | 配 置 |  |  |  |  | 腰壁高さ | [6 empty] | m | ﾌｪﾝｽ高さ | [6 empty] | m | 立上り壁高さ | [8 empty] | m | 塀高さ
[20 empty] | 腰壁高さ | [6 empty] | m | ﾌｪﾝｽ長さ | [6 empty] | m | 立上り壁長さ | [8 empty] | m |  |  |  | m
3 状 態 | ひび割れ |  |  |  | ①無 ②目地部 ③ﾌﾞﾛｯｸ面 | [11 empty] | 選択 |  |  | qfa値 | [5 empty] | ﾌﾞﾛｯｸ面 の破損 | [5 empty] | ①無 | [5 empty] | ②1～2カ所 | [6 empty] | 選択 |  | qfb値
| ぐらつき |  |  |  | ①無 ②小 ③大 | [11 empty] | 選択 |  |  | qfd値 | [11 empty] | ③3～5カ所 | [5 empty] | ④6カ所以上
| 土に接する 基礎・壁体 の高さ（mm） |  |  |  | ①h≦200 ②200＞h≦400 | [11 empty] | 選択 |  |  |  |  | 傾斜 |  |  | ① 無 ②道路側 ③敷地側 |  |  |  |  | 選択 |  | ①θ≦1度 | [5 empty] | ②1＜θ≦3度 | [6 empty] | 選択 |  | qfc値
[5 empty] | ③400＜h≦800 ④h＞800 | [11 empty] | qfg値 | [14 empty] | ③3＜θ≦5度 | [6 empty] | ④θ＞5度
| かさ木 |  |  | 動き |  | ①無 ②有 | [5 empty] | 選択 |  |  | 欠落 |  |  | ①無，②有 |  |  |  |  | 選択 |  |  |  | 長さ |  |  | ①＜900㎜ ②≧900㎜ | [9 empty] | 選択 |  |  |  | qff値
| 劣 化 |  |  | ①無 ②有 |  |  |  |  | 選択 |  |  |  | qfe値 |  |  |  |  | 経年変化 |  |  |  | ①T＜10年 ②10年≦T＜20年 ③T≧20年 | [18 empty] | 選択 |  |  |  | T値
4 門 柱 ・ 擁 壁 | 門 柱 |  |  | 材 料 | [19 empty] | 種類 | [10 empty] | 寸法 |  |  | L= |  |  |  | t= |  |  | H= |  |  |  | m
|  |  |  | ぐらつき |  |  | ①無 ②小 ③大 | [8 empty] | 選択 |  |  | qc値 | [5 empty] | 傾 斜 |  | ① θ≦1度 | [5 empty] | ②1＜θ≦3度 | [6 empty] | 選択 |  | qb値 |  |  |  | qa値
|  |  |  | 連続性 |  |  | ①連続 ②不連続 | [8 empty] | 選択 |  |  | qd値 | [7 empty] | ③3＜θ≦5度 | [7 empty] | ④ θ＞5度
| 擁 壁 |  |  | 構 造 | [5 empty] | 造/ | [38 empty] | )
|  |  |  | 地上高 |  |  | 最大 |  |  |  |  | m/ |  | 最小 |  |  |  | m/ | 平均 |  |  |  |  | m |  | 異常 | [9 empty] | 状況
１次診断 【注意：法令および塀設計規準に違反している場合は、その状況によりランクはDまたはEとする】
No. | 指標の項目 | [13 empty] | 算定式【3.2節および3.4節による】 | [16 empty] | 指標値 |  |  |  | 法令/塀設計規準のﾁｪｯｸ項目
1) | 外観指標（F） | [13 empty] | F=(qfa+qfb+qfc+qfd+qfe+qff+qfg)/7 | [20 empty] | 1)基礎の有無（埋込み基礎等）
2) | 形状指標（S） | [13 empty] | S=(qsa+qsb+qsc+qsd)/4 | [20 empty] | 2)塀の全高(H)≧2.2m
3) | 経年指標（T） | [13 empty] | T= | [20 empty] | 3)壁厚(t)：H≦2mでは t≧100㎜
4) | 直交壁指標（L） | [13 empty] | L= | [12 empty] | n= | [7 empty] | 2m＜H≦2.2mでは t≧150㎜
5) | １次耐震性能指標（Ps1） | [13 empty] | Ps1= (F・S・T+L)/n | [20 empty] | 4)控壁（柱）配置（間隔等）
6) | 門柱の１次耐震性能指標（Psg1） | [13 empty] | Psg1=qa・qb・qc・qd | [20 empty] | 5）透かしﾌﾞﾛｯｸの配置
１次診断による耐震性の評価と対策
ランク |  |  | １次耐震性の指標 | [16 empty] | 部 位 | [5 empty] | 耐震性評価 | [6 empty] | 対 策
|  |  | ブロック塀（Ps1）または門柱（Psg1） | [16 empty] | 塀 |  |  | 門柱
A～C |  |  | 0.4≦Ps1(Psg1)≦1.0 | [22 empty] | 要２次診断 | [6 empty] | ２次診断で判定
D |  |  | 0.2≦Ps1(Psg1)＜0.4 | [22 empty] | 危 険 | [6 empty] | 要建替・要除去
E |  |  | ― | [22 empty] | ― | [6 empty] | 建 替・除 去
調査員所見欄
コンクリートブロック塀２次調査表 | [36 empty] | 整 理 番 号
調査年月日
（１次調査表の不明の箇所および空白の欄は、再調査の上記入すること） | [36 empty] | 調査員氏名
5 地盤 | 性質(目視) |  |  |  |  | ①良い・普通, ②やや悪い, ③非常に悪い | [21 empty] | 選択 |  |  |  | 6b基礎 |  | 配 筋 量
| 資料の有無 | [10 empty] | 一軸圧縮強度 | [7 empty] | kN/㎡ |  |  | 評 価 値 |  | qed値(=qf値) | [8 empty] | 主筋 | [6 empty] | あばら筋
| 試験の有無 | [10 empty] | 試 験 値 | [21 empty] | 不明 | [6 empty] | ベース筋
6a 基 礎 | [31 empty] | 基礎の有無・根入れ深さ(Df：㎜）
[32 empty] | ①≧350 ②150≦Df＜350 | [11 empty] | 選択 |  | qec値
③＜150 ④無
縦筋の基礎への定着状況（d）
[32 empty] | ﾌｯｸ |  | ①L2≧30 ②15≦L2＜30 | [12 empty] | 選択
[32 empty] | 付き |  | ③ 8≦L2＜15 ④L2＜8
[27 empty] | （単位：㎜） |  |  |  |  | ﾌｯｸ |  | ⑤L2≧40 ⑥20≦L2＜40 | [12 empty] | qeh値
| D= |  | / b= |  |  |  | / B= |  |  |  |  | / e= |  |  |  | / D1= |  |  |  | / D2= |  |  |  |  | / Df= | [6 empty] | 無し |  | ⑦ 10≦L2＜20 ⑧L2＜10
7 壁 体 | ブロック塀の壁体の配筋 | [33 empty] | 錆 の 状 況
| 配筋の状況 | [25 empty] | 縦 筋 の 重ね継手 |  |  |  |  | 控壁(柱） |  |  | 錆の状況 ランク | [5 empty] | ① Ⅰ |  |  |  | ② Ⅱ
| 種類 |  | 径または呼び名 | [6 empty] | 間 隔（㎜） | [13 empty] | 評価値 | [16 empty] | ③ Ⅲ |  |  |  | ④ 不明
| 縦筋 | [8 empty] | ①≦500 ②500<＠≦900 | [11 empty] | 選択 |  | qea値 |  |  | ① 有 | [7 empty] | 基礎主筋 |  |  |  |  | 選択 |  |  |  | qeg値
[10 empty] | ③900<＠≦1200 ④>1200･無 | [16 empty] | ② 無 |  |  |  |  | 良 |  |  | 壁 体 |  | 縦筋 |  |  | 選択 |  |  |  | qee値
| 横筋 | [8 empty] | ①≦800 ②800＜＠≦1200 | [11 empty] | 選択 |  | qeb値 |  |  | 選択 |  | qej値 | [7 empty] | 横筋 |  |  | 選択 |  |  |  | qef値
[10 empty] | ③>1200･無 | [21 empty] | 不良
※錆の状況ランク Ⅰ：表層に錆が発生しているが内部は健全な状態．Ⅱ：部分的に断面欠損がある状態．Ⅲ：原型が不明なほど腐食している状態．
8門柱 |  | 基礎の有無 | [9 empty] | 根入れ深さ(Df：㎜） | [6 empty] | ①≧500 ②250≦Df＜500 ③＜250 ④無 | [20 empty] | 選択 |  |  |  | qe値
２次診断 （【第3章 耐震診断の方法と耐震性の判定】による）
No. | 指標の項目 | [13 empty] | 算定式【3.3節および3.4節による】 | [21 empty] | 指標値
1) | 保有性能指標（E) | [13 empty] | E=qea･qeb･qec･qed･qee･qef･qeg･qeh･qej
2) | １次耐震性能指標（Ps1） | [13 empty] | Ps1＝（F・S・T+L）/n
3) | ２次耐震性能指標（Ps2） | [13 empty] | Ps2＝Ps1・E
4) | 門柱の２次耐震性能指標（Psg2） | [13 empty] | Psg2＝Psg1･qe・qf
２次診断による耐震性の評価と対策
ランク |  |  | ２次耐震性の指標 | [16 empty] | 部 位 | [5 empty] | 耐震性評価 | [15 empty] | 対 策
|  |  | ブロック塀（Ps2）または門柱（Psg2） | [16 empty] | 塀 |  |  | 門柱
A |  |  | 0.8≦Ps2 (Psg2)≦1.0 | [22 empty] | 崩壊や転倒の危険性が小さい | [15 empty] | 現状維持
B |  |  | 0.6≦Ps2 (Psg2)＜0.8 | [22 empty] | 要注意 | [15 empty] | 要改修
C |  |  | 0.4≦Ps2 (Psg2)＜0.6 | [22 empty] | 注 意 | [15 empty] | 改 修
D |  |  | 0.2≦Ps2 (Psg2)＜0.4 | [22 empty] | 危 険 | [15 empty] | 要建替・要除去
E |  |  | Ps2 (Psg2)＜0.2 | [22 empty] | ― | [15 empty] | 建 替・除 去
調 査 員 所 見 欄
RC

## (2) 記入・ボタン選択式
コンクリートブロック塀１次調査表 | [38 empty] | 整 理 番 号 | [12 empty] | FALSE
調査年月日
1 一 般 事 項 | 所 在 地 | [7 empty] | 都道 府県 | [7 empty] | 区市 郡 | [7 empty] | 町 |  |  |  | 丁目 |  |  |  | 番 |  |  |  | 号 |  | 道数/調査No
塀数/調査No
| 氏 名 |  |  |  |  | 所 有 者 名 | [16 empty] | 居 住 者 名 | [15 empty] | 調査員氏名
| 塀の建設年 | [14 empty] | 年頃 | [6 empty] | 施工業者名 | [15 empty] | 設計図書等
| 増改築履歴 | [14 empty] | 年頃 | [6 empty] | 増設・改修 の 方 法 | [24 empty] | qsd値
| 被災履歴 | [14 empty] | 年頃 | [12 empty] | 上に積増し： | [17 empty] | 0
| 接道種類 | [38 empty] | 前面道路幅員 | [9 empty] | m
2 塀 の 構 造 等 | 塀の種類 | [47 empty] | ） |  | 0
| 基礎の構造 | [40 empty] | ） | 擁壁高さ | [6 empty] | m
| 仕 上 げ | [16 empty] | 材料 |  |  | （ | [20 empty] | ) | 総 厚 さ | [6 empty] | ㎜
| 規 模 |  |  |  |  | 最高高さ/段数 | [6 empty] | 最低高さ/段数 | [7 empty] | 平均高さ/段数 | [7 empty] | 塀全長 |  |  |  | qsa値 |  |  |  | 基礎地上寸法 |  |  |  |  | 圧縮強さを表す記号
[8 empty] | m |  |  | 段 |  |  |  |  | m |  |  | 段 |  |  |  |  | m |  |  | 段 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 見付高 |  |  |  | ㎜
| ﾌﾞﾛｯｸ単体 の仕様 | [31 empty] | 正味厚さ |  |  |  | 幅 |  |  |  | ㎜
[24 empty] | ㎜/ |  |  |  |  | × |  |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ | 目地散り平均深さ | [12 empty] | ㎜
| 控壁(柱) | [6 empty] | 構 造 |  |  |  |  | 材 料 |  | 0 | [9 empty] | 高さ |  |  |  | 間隔 |  |  |  | 長さ×厚さ | [6 empty] | qsb値 |  | 縦目地形態 | [8 empty] | 0
[28 empty] | m |  |  |  | m |  |  |  | × |  |  | ㎜
| 直 交 壁 | [6 empty] | 構 造 |  |  |  |  | 材 料 |  | 0 | [9 empty] | 高さ（１） |  |  |  | 高さ（２） |  |  |  | 有効直交壁 | [7 empty] | L値 |  | 目地形態
[28 empty] | m |  |  |  | m
| 透かしﾌﾞﾛｯｸ | [8 empty] | 0 | 配置 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | qsc値
| か さ 木 | [8 empty] | 0 | 材料 | [15 empty] | 寸法(厚さ×幅) | [11 empty] | × |  |  | ㎜
| フェンス | [6 empty] | 材 料 | [7 empty] | 配 置 | [5 empty] | 腰壁高さ | [6 empty] | m | ﾌｪﾝｽ高さ | [6 empty] | m | 立上り壁高さ | [7 empty] | m | 塀高さ
[22 empty] | 壁 長 さ | [6 empty] | m | ﾌｪﾝｽ長さ | [6 empty] | m | 立上り壁長さ | [7 empty] | m |  |  |  | m
3 状 態 | ひび割れ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 場所 |  |  | 0 | [9 empty] | qfa値 | [5 empty] | ﾌﾞﾛｯｸ面 の破損 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | qfb値
| ぐらつき | [9 empty] | 0 | 大きさ |  |  | 0 | [9 empty] | qfd値
| 土に接する 基礎・壁体 の高さ（㎜） | [16 empty] | 0 | qfg値 |  |  | 傾 斜 |  |  |  |  | 傾斜 | [5 empty] | 0 | 角度 |  | 0 | [11 empty] | qfc値
[27 empty] | 方向 | [5 empty] | 0
| か さ 木 |  |  |  |  | 動き | [8 empty] | 0 | 欠落 | [9 empty] | 0 | 欠落長さ |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | qff値
| 劣 化 | [10 empty] | 0 | qfe値 | [5 empty] | 経年変化 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | T値
4 門 柱 ・ 擁 壁 | 門 柱 |  |  | 材 料 | [21 empty] | 種類 | [10 empty] | 寸法 |  |  | L= |  |  | t= |  |  | H= |  |  |  | m
|  |  |  | ぐらつき | [7 empty] | 0 | 大きさ | [8 empty] | 0 | qc値 | [5 empty] | 傾斜 | [14 empty] | 0 | qa値
|  |  |  | 連続性 | [17 empty] | 0 | qd値 | [21 empty] | qb値
| 擁 壁 |  |  | 構 造 | [5 empty] | 造/ | [40 empty] | )
|  |  |  | 地上高 |  |  | 最大 | [5 empty] | m / 最小 | [6 empty] | m / 平均 | [6 empty] | m | 異常 | [9 empty] | 状況
１次診断 【注意：法令および塀設計規準に違反している場合は、その状況によりランクはDまたはEとする】
No. | 指標の項目 | [14 empty] | 算定式【3.2節および3.4節による】 | [17 empty] | 指標値 |  |  |  | 法令/塀設計規準のﾁｪｯｸ項目
1) | 外観指標（F） | [14 empty] | F=(qfa+qfb+qfc+qfd+qfe+qff+qfg)/7 | [21 empty] | 1）基礎の有無（埋込み基礎等）
2) | 形状指標（S） | [14 empty] | S=(qsa+qsb+qsc+qsd)/4 | [21 empty] | 2）塀の全高(H)≧2.2m
3) | 経年指標（T） | [14 empty] | T= | [21 empty] | 3）壁厚(t)：H≦2mでは t≧100㎜
4) | 直交壁指標（L） | [14 empty] | L= | [13 empty] | n= | [7 empty] | 2m＜H≦2.2mでは t≧150㎜
5) | １次耐震性能指標（Ps1） | [14 empty] | Ps1= (F・S・T+L)/n | [21 empty] | 4）控壁（柱）配置（間隔等）
6) | 門柱の１次耐震性能指標（Psg1） | [14 empty] | Psg1=qa・qb・qc・qd | [21 empty] | 5）透かしﾌﾞﾛｯｸの配置
１次診断による耐震性の評価と対策
ランク |  |  | １次耐震性の指標 | [18 empty] | 部 位 | [5 empty] | 耐震性評価 | [6 empty] | 対 策
|  |  | ブロック塀（Ps1）または門柱（Psg1） | [18 empty] | 塀 |  |  | 門柱
A～C |  |  | 0.4≦Ps1 (Psg1)≦1.0 | [24 empty] | 要２次診断 | [6 empty] | ２次診断で判定
D |  |  | 0.2≦Ps1 (Psg1)＜0.4 | [24 empty] | 危 険 | [6 empty] | 要建替・要除去
E |  |  | ― | [24 empty] | － | [6 empty] | 建 替・除 去
調査員所見欄
コンクリートブロック塀２次調査表 | [38 empty] | 整 理 番 号
調査年月日
（１次調査表の不明の箇所および空白の欄は、再調査の上記入すること） | [38 empty] | 調査員氏名
5 地盤 | 性質(目視) | [31 empty] | 0 | 6b基礎 |  | 配 筋 量
| 資料の有無 | [10 empty] | 一軸圧縮強度 | [9 empty] | kN/㎡ |  |  | 評 価 値 |  | qed値(=qf値) | [8 empty] | 主 筋 | [5 empty] | あばら筋
| 試験の有無 | [10 empty] | 試 験 値 | [23 empty] | 不 明 | [5 empty] | ベース筋
6a 基 礎 | [33 empty] | 基礎の有無・根入れ深さ(Df：㎜） | [16 empty] | 0
[37 empty] | Df | [10 empty] | qec値
0
縦筋の基礎への定着状況（定着長さ：L2）
[34 empty] | ﾌｯｸ | [15 empty] | 0
[34 empty] | 付き | [13 empty] | qeh値
[29 empty] | （単位：㎜） |  |  |  |  | ﾌｯｸ
| D= |  |  |  | / b= |  |  | / B= |  |  |  | / e= |  |  |  |  | / D1= | [5 empty] | / D2= |  |  |  |  | / Df= | [5 empty] | 無し
7 壁 体 | ブロック塀の壁体の配筋 | [35 empty] | 錆の状況（ランク）
| 配筋の状況 | [27 empty] | 控壁（柱）の | [7 empty] | 基礎 | [10 empty] | qeg値
| 種類 |  | 径または呼び名 | [6 empty] | 間 隔(㎜） | [15 empty] | 評価値 |  |  | 接続状態等 | [7 empty] | 主筋 | [9 empty] | 0
| 縦筋 | [23 empty] | 0 | qea値 | [10 empty] | 壁体 | [10 empty] | qee値
[29 empty] | 縦筋の重ね継手 | [7 empty] | 縦筋 | [9 empty] | 0
| 横筋 | [23 empty] | 0 | qeb値 | [10 empty] | 壁体 | [10 empty] | qef値
[29 empty] | 0 | qej値 | [6 empty] | 横筋 | [9 empty] | 0
※錆の状況ランク Ⅰ：表層に錆が発生しているが内部は健全な状態．Ⅱ：部分的に断面欠損(断面欠損≦20％)がある状態．Ⅲ：原型が不明なほど腐食している状態．
8 門柱 |  | 基礎の有無 | [10 empty] | 0 | 根入れ深さ（Df：㎜） | [29 empty] | 0 | qe値
２次診断 （【第3章 耐震診断の方法と耐震性の判定】による）
No. | 指標の項目 | [14 empty] | 算定式【3.3節および3.4節による】 | [22 empty] | 指標値
1) | 保有性能指標（E) | [14 empty] | E=qea･qeb･qec･qed･qee･qef･qeg･qeh･qej
2) | １次耐震性能指標（Ps1） | [14 empty] | Ps1＝（F・S・T+L）/n
3) | ２次耐震性能指標（Ps2） | [14 empty] | Ps2＝Ps1・E
4) | 門柱の２次耐震性能指標（Psg2） | [14 empty] | Psg2＝Psg1･qe・qf
２次診断による耐震性の評価と対策
ランク |  |  | ２次耐震性の指標 | [18 empty] | 部 位 | [5 empty] | 耐震性評価 | [14 empty] | 対 策
|  |  | ブロック塀（Ps2）または門柱（Psg2） | [18 empty] | 塀 |  |  | 門柱
A |  |  | 0.8≦Ps2 (Psg2)≦1.0 | [24 empty] | 崩壊や転倒の危険性が小さい | [14 empty] | 現状維持
B |  |  | 0.6≦Ps2 (Psg2)＜0.8 | [24 empty] | 要注意 | [14 empty] | 要改修
C |  |  | 0.4≦Ps2 (Psg2)＜0.6 | [24 empty] | 注 意 | [14 empty] | 改 修
D |  |  | 0.2≦Ps2 (Psg2)＜0.4 | [24 empty] | 危 険 | [14 empty] | 要建替・要除去
E |  |  | Ps2 (Psg2)＜0.2 | [24 empty] | － | [14 empty] | 建 替・除 去
調 査 員 所 見 欄
無
h≦400㎜
h＞400㎜
RC造布基礎
RC造擁壁
埋込基礎
石垣
その他（
有
無
モルタル
突付
無
両側
有
無
単独
連続
最上段
中間部
最下段
有
無
有
無
目地部
ﾌﾞﾛｯｸ面
小
大
無
1～2ヵ所
3～5ヵ所
6ヵ所以上
h≦200
200＞h≦400
敷地側
400＜h≦800
h＞800
有
無
道路側
θ≦1度
1度＜θ≦3度
3度＜θ≦5度
θ＞5度
有
無
無
有
有
無
ℓ＜900 ㎜
ℓ≧900 ㎜
T＜10年
10年≦T＜20年
T≧20年
良い・普通の地盤
やや悪い地盤
非常に悪い地盤
有
無
小
大
塀に連続
塀に不連続
θ≦1度
1度＜θ≦3度
3度＜θ≦5度
θ＞5度
有
無
≧350
＜150
L2≧30d
30d＞L2≧15d
15d＞L2≧8d
L2＜8d
L2≧40d
40d＞L2≧20d
20d＞L2≧10d
L2＜10d または無
@≦500
500＜@≦900
900＜@≦1200
@＞1200・無
@≦800
800＜@≦1200
@＞1200・無
有
無
Ⅱ
Ⅲ
不明
無またはⅠ
Ⅰ
Ⅲ
Ⅱ
無またはⅠ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
有
無
≧500
500＞Df≧250
<250
150≦Df ＜350
9φ/
13φ
D10/
9φ/
13φ
D10/
無またはⅠ
08(A)/
16(C)/
12(B)
片側
無
グループ 612
グループ 614
グループ 615
グループ 616
グループ 621
グループ 622
グループ 625
グループ 638
グループ 644
グループ 646
グループ 647
グループ 648
グループ 649
グループ 651
グループ 652
グループ 653
グループ 654
グループ 655
グループ 656
グループ 657
グループ 669
グループ 670
グループ 671
グループ 672
グループ 680
グループ 685
グループ 689
グループ 695
グループ 696
グループ 702
グループ 703
グループ 712
グループ 731
グループ 732
グループ 733
グループ 746
グループ 749
グループ 751
グループ 758
Note on AA7: 当該塀に垂直方向への積増しが見られた場合，その高さを選択する．
Note on C11: ○RC造擁壁の場合で擁壁の高さが１ｍ未満の場合は，RC造布基礎を選択し，右欄の［擁壁高さ]には数値を入れない． ○「埋込基礎」，「石垣」，「その他」で布基礎が明らかに無い場合は，それぞれのボタンを選択（解説図2.2.3参照）し，qsa値は0.1とする． ○布基礎の存在が不明な場合は，仮にRC造布基礎を選択し，必要により２次調査により確認する． ○２次調査により布基礎が無いことが判明した場合は，本項目に戻り「その他」等を選択し，１次耐震性能指標を再計算する．
Note on AV11: 擁壁の高さが１ｍ未満の場合は数値を記入しない．
Note on C13: 前面道路から塀の頂部までの高さを記入する．（開渠がある場合はその開渠の底面からの高さとする)．なお，高さの判定は［最高高さ]の欄で判定する．
Note on AO13: 地上に表れている布基礎の幅（厚さ），高さを記入．
Note on I14: 高さの判定はこの項で行う．
Note on AO16: 任意の３箇所の平均値を記入する．
Note on C17: 当該塀に控壁（柱）が１箇所しか設けられていない場合は，6.1ｍ以上の数値を間隔欄に記入する．また直交壁がある場合は直交壁を控壁（柱）と読み替えてよい．
Note on AU17: 縦目地が，約10㎜厚さのモルタルで形成されいる場合をモルタル，隣接するブロック同士が突付状態を突付とする．
Note on C19: 右欄の直交壁の「有無」～「高さ（１）（２）」までのチェックまたは記入は，有効直交壁に該当するか否かに拘わらず，調査の記録として入力する．
Note on AC19: 直交壁が片側のみの場合または両側に付く場合の１つ目の高さを記入する．
Note on AG19: 直交壁が両側に付く場合の２つ目の高さを記入する．
Note on AK19: 有効直交壁とは，診断対象ブロック塀の長さが6.8ｍ以内で，それの端部に交差角90°～45°の範囲で接合されており，90°では長さ0.8ｍ以上，45°度では1.2（角度がこの範囲内の場合は角度により比例補間した長さ）ｍ以上のものであり，厚さは診断対象ブロック塀の厚さ以上のもので，高さは診断対象ブロック塀よりも450mm未満の範囲で低い場合も含めたものをいう． 以上の事項および指針の他の事項も考慮して有効な直交壁か否かを判断した上で選択する．
Note on C22: かさ木が無の場合は，ブロック塀頂部における鉄筋の発錆や腐食が早まることが予測されることから，qff値を0.9と評価する． ブロック塀頂部において横筋等の発錆による汚れまたはブロックや充填モルタル等の劣化の有無について目視による調査結果を調査表の調査員所見欄に記載する．
Note on AI25: ブロック面の破損は，当該塀の壁面全面についての破損箇所数を選択する．
Note on C27: 低い地盤と高い地盤の差（高さ）で，基礎立ち上がり部やブロック壁体部分を含む土に接している高さ．
Note on AE27: 当該塀の傾斜している方向．
Note on C30: 劣化は，塀の部材または材料に物理的，科学的，生物要因により，その組織構造や特性に経時的変化が生じている場合をいう．
Note on W30: 当該塀に耐久性に有効な仕上げが施されている場合は，１ランクアップしてもよい．
Note on BC31: 外形寸法を記入．
Note on G33: 当該門柱が塀と連結しているか否かで，連結していない場合を塀に不連続とする．
Note on BD61: フック付きで定着長さが8ｄ未満の場合は，フックなしのL2＜10ｄとする．
Note on AO65: 錆無しはランクⅠとする．
Note on AG66: 壁体との接続が不良の場合は１次調査を再調査すること．
Note on C68: 当該塀に縦筋が１本のみの配筋の場合は，「@＞1200または無」を選択する．
Note on AO68: 当該塀の壁体最下部付近で調査すること．
Note on AG69: 壁体内部における重ね継手の有無をいう．
Note on C70: 当該塀に横筋が１本のみの配筋の場合は，「@＞1200または無」を選択する．