## 台本
荻窪小学校 光の授業プログラム ＜１日目＞ 2018年度
校時 | 時間 | 流れ
第１時 | 15分 | 実験１ ちょうどよい明るさって？ 決行：日中なら。窓際が1０００ルクス程度なら表の照度区分を調節 ＜導入＞ 暗転できる部屋にて 光の存在や、空間の明るさについて意識を向ける。 ①アイスブレイク・暗闇体験 ・暗幕を閉めた状態で、電灯を消灯する。 ・懐中電灯を用いて光がないと何も見えないこと、物体に当たらないと光を感じないことなどを説明。 ・震災で電力が不足し問題になったこと、富士学園の肝試しの話など盛り込む。 ②光の効果について実演 ・明るさだけでなく、光によって物の見え方が変わる。（強／弱、近／遠、１つ／複数 当て方を変える） ・彫りの深い／のっぺりとした顔の影、美味しく見える色、などを実演 （直接光／反射光、光色、演色性）
| 10分 | ＜照度測定の説明＞ ①照度と照度計の説明 ・明るさを表す照度という量、それを測る照度計があることを説明。単位はルクス。 ・知ってたかWSに記入。 ・照度計の使い方について説明。 （１）測る部分を上に向ける、腕を水平に伸ばし胸髙で測定 （２）測る自分が影にならないように （３）2000ルクス以上はレンジ切替 （４）日向では測らない ・説明後照度計を各班に配り、使い方の練習。 ②照度測定実験の説明 ・６班に分ける。各班4〜6人、照度計３台ずつ配布。 ・班ごとに３か所ずつ測定場所を指定し、各地点３か所ずつ計測を行う。 ・複数台（３台）で測り、班の代表の値を決め、WSに記録する。 ・照度だけでなく、自分たちの感覚の両方で明るさを測る。感覚も相談して５段階で記録する。 ・時間があったら、気になった個所を測ってもOK ・他のクラスは授業中なので、迷惑をかけない。 ・測定箇所：６班×３か所 貼り出して、各自WSに書き写させる。
| 20分 | ＜実測＞ ・班ごとに指定された場所へ行き、測定を行う （全８〜12ヶ所程度） ・照度の代表値と明るさの感覚をWSに記入する ・時間が余ったら各班気になる場所の照度を測定しても良い ・教室では、付箋貼りこみ用の模造紙を掲示しておく （付箋の色や記述する項目を板書）
休み時間 | 5分 | ・教室に戻ってきて、トイレ休憩
第２時 | 15分 | ＜WSの各班の記録を模造紙に集約＞ ①帰ってきた班から、記録をまとめ、模造紙に集約する ・付箋紙に班・詳しい場所・照度値を記入し、模造紙に貼る。 （付箋紙は屋外（赤）・長くいる場所（緑）・すぐ移動する場所（黄色）に色分け） （模造紙は列に照度値６段階、行に明るさの感覚５段階にわかれた表） ②１人１人が表を見ながら、気付いたことをWSに記入
| 10分 | ＜考察＞ 表を見て気付いたことを発表・議論 ・先生が適宜児童をあてていく。 ・発言を受けて分析、解説をする。 ・右肩上がりに分布 →明るさの感覚と照度値はだいたいあっているね。 ・屋外＞長くいる場所＞すぐ移動する場所 →室内は屋外と比べると随分暗い。 その場の行う作業によって、適切な明るさが違っていて、 不必要に明るくならないように照明の計画がされているんだね。 ・同じ照度値でも、明るさの感覚に幅・ばらつきがある （同じ感覚でも照度にばらつき） →すぐ移動するような廊下でも、外の光がたくさん入れば、明るい場合もある 十分な照度があっても、周辺がもっと明るいと、比較して暗く感じてしまうことがある （隣に明るい場所がある場合、さっき通ってきた場所が明るかった場合）
| 10分 | ＜勉強するのにふさわしい照度は？＞ ・測った経験から推測して、勉強するのにふさわしい照度を班で相談して決める。（下限〜上限） ・各班の解答を聞いて、板書 ・JISの推奨照度を説明する。（黒板に表を掲示） （おそらく児童の解答よりも低い） （裁縫のような細かい作業の場合は、1000や1500ルクスまで推奨されている） （あくまでもオススメの照度であって、外れても大丈夫。ちなみに私の自宅の作業机は100ルクス）
| 10分 | ＜まとめ＞ ①解説 （日常生活と関連させながら） ・「照度」は「明るさの感覚」とだいたい合っている ・隣の明るさとの比較、さっきの明るさとの比較で、明るさの感覚は変わってしまう （夕方部屋が暗くなったのに気がつかず親に怒られる。） ・作業によってふさわしい明るさが異なる。明るすぎても、暗すぎてもいけない。 ただ明るくすればよいわけでなく、雰囲気や省エネルギーも考えるとよい。 （廊下やトイレは暗く、部屋は明るくなっている。 でも昼間の外と比べたら全然暗い。） ・照度計は家庭にはないので、自分の感覚で明るさを判断して、調節しよう。 （人間は、結構柔軟に明るさに対応できる。 目が疲れない程度なら問題ない。） ②各自実験１の感想をWSに記入 ・数名をあてて、発表してもらう ・明るさは、実生活とどのように関わってくるのか ・実際に照度を測ってみることでわかったこと、興味深く思ったこと。 ・自分はどの場所を明るく感じた・暗く感じたのか 等々
荻窪小学校 光の授業プログラム ＜２日目＞ 2018年度
校時 | 時間 | 流れ
第３時 | 10分 | 実験２：快適で省エネな教室の光は？（教室調整実験） 決行：日中で窓際で3000ルクス以上なら ＜導入＞ 実験１を復習し、基本的な目標を提示する ・明るさと照度の関係はだいたい合っていた ・行為にちょうどよい明るさというものを班ごとに考えた （勉強にふさわしい照度：２００〜７５０ルクス） ・明るさと照度が合わないこともある。もっと明るい場所が同時にあると、比べてより暗く感じてしまう。 →部屋の中はできるだけ一様な明るさのほうがよい （公平な明るさということもある） ・外と同じだけ明るい必要はない。明るさが十分なら、できるだけ電灯を点けないほうが省エネ。 ※この間に、各教室に実験のセッティングをしておく （６つの照度計を養生テープで固定、記録・目標の模造紙の掲示、最終教室の映写設備）
| 15分 | ＜実験２の説明＞ ①教室で実際に、みんなが学習しやすい明るさを考え、調節してみよう。 ②実験の目標 （１）照度値は各班で決めた範囲に収まるようにする （２）場所による明るさの差が少なくなるようにする （３）みんなが暗く感じない範囲で省エネを目指す ③実験の方法  ・調節できるもの：天井の蛍光灯・黒板灯の点灯消灯 カーテンの開閉 ・２班で１グループとして、３グループが３つの教室に分かれて行う。 ・考えた上で、何パターンか試しながら、一番良いと思うパターンをみんなで探す ④目標の照度値の範囲を相談して決める ・各グループごとに設定 ・実験１で決めた各班の照度値・ＪＩＳの推奨照度値を参考にする ・目標値を聞きとり、板書する ⑤実験後の説明 ・実験終了後の集合場所・集合時刻を指示 ・各グループがどのように調節したのかを各教室を回って説明することを伝える
| 10分 | ＜実験２準備＞ 各教室に移動する ①各グループで、実験の役割分担を決める ・SW１人、照度計６人、記入・指示３人、カーテン（近い照度計係が兼務でも良い） ②練習を兼ねて、カーテン全開＋全消灯で測定・記録 ③作戦会議 ・よさそうなパターンを考える ・目標の照度範囲から外れている（または近い）のはどこか？
第４時 | 20分 | ＜実験作業＞ ①良いと思われるパターンを試行・実測 ・実測結果から、条件が達成されているかなどを検討し、話し合いをして改善していく。 ・途中経過は模造紙に記入しておく。（最大11パターン記録可能） ・比較して１番良いと思われるものを選ぶ。 ②ワークシートに記録・発表準備 ・教室は１番良いと思った状態にしておく ・これを選んだ過程・理由などを説明できるようにしておく。 （３つの条件の優先順位とか）。 ・説明する人を決める
| 5分 | 適宜 トイレ休憩
| 20分 | ＜発表＞ 各班（発表２分+質疑応答等３分）×３班+教室移動時間2.5分×２回 ・模造紙に記録した途中経過や、なぜその状態を選んだかなどを発表する。 ・３条件がどの程度達成されているかという観点から、 気付いたこと・質問・感想などをWSに記入。 ・先生からのコメントや、他のグループの児童からの質問などを受け、適宜応答する。 （質問する児童を発表前に指名しておいてもよい）
| 15分 | ＜まとめ＞ ①まとめ ・外光の特徴 すごく明るくて省エネ←→差が激しく、一定しない ・外光を取り入れるときに気をつけること 明暗差をつけすぎないように ・外光を取り入れる工夫 庇の遮蔽、中庇・ブラインドの遮蔽＋反射、カーテン・障子の拡散、 床・壁・天井の反射、多灯分散電灯 ・家庭でもできる調節につなげる ②各自WSに全体の感想を記入。
※ １ヶ月後くらいにアンケート

## 担当場所
実験１ 各班測定の担当場所の割り振り
班 | 明 | 中 | 暗
1 | 黄：小校庭 | 青：昇降口 | 青：校長室前廊下
2 | 黄：校門から昇降口 | 黄：荻小の森 | 緑：小会議室
3 | 黄：１Fテラス | 緑：荻小ホール | 青：トイレ
4 | 黄：５年バルコニー | 緑：体育館アリーナ | 緑：体育館舞台
5 | 青：家庭科室前廊下 | 緑：５年オープンS | 青：１年入口前廊下
6 | 青：東階段踊場 | 青：中央階段踊場 | 青：２年入口前廊下
付箋色 | 黄：屋外 | 緑：長居する場所 | 青：すぐいなくなる場所